CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slaba
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slaba
3. Obiectul achiziţiilor  Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slaba.Lucrari de reparatie a sufrageriei (sala  nr.1)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Tavanul
	
	

	1
	CK50A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.
	m2
	48,0000

	2
	CK35B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc
	144,0000

	3
	CN53A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2
	48,0000

	4
	RpCJ27C

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	11,0000

	5
	CF57A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	48,0000

	6
	CN53A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	48,0000

	7
	RpCR08B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent
	m2
	48,0000

	
	
	2. Pereti
	
	

	8
	CF05A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2
	85,0000

	9
	CN53A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .
	m2
	85,0000

	10
	CF50B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	42,5000

	11
	CK26A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Coltare la muchii montate la ferestre din alumin, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1.020
	m
	18,0000

	12
	RpCJ27C

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	42,5000

	13
	CF57A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	42,5000

	14
	CN53A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. 
	m2
	42,5000

	15
	RpCR08B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent
	m2
	42,5000

	16
	CK18B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Montarea baghetelor din polisterol.
	m
	28,4000

	17
	RpCM18A

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit
	m2
	20,0000

	
	
	3. Pardoseli
	
	

	18
	TsC54B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Strat de fundatie din piatra sparta 5*20. (Amenajarea patului din pietris)
	m3
	4,8000

	19
	CA02B1

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Betonarea pardoselelor. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3
	4,8000

	20
	RpCK01B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	48,0000

	21
	CG17D1

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	48,0000

	
	
	4. Apeduct  si canalizare
	
	

	22
	RpSA15B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	20,0000

	23
	RpSA43B

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc
	40,0000

	24
	SB08E

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	12,0000

	25
	SB09E

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,0000

	26
	RpSB13C

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	7,0000

	27
	RpSB14C

п. 

К=R=1,0000

M=1,0000

S=1,0000


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	16,0000


